## Clientes
ID_Cliente | Empresa | Contacto | Teléfono | Email | Dirección | Ciudad | Rut | Notas Adicionales
C001 | Telux Spa | Robinson Montenegro | 56933785011 | robinson.telux@gmail.com | Av. Aeropuerto 1095B, Estacion Central, Región Metropolitana, Chile | Santiago | 76.850.992-1
C002 | Administradora de Franquicias Renacimiento SPA | Andres Larrain | 56992437918 | andres.larrain.f@gmail.com | Panamericana Ruta 5 Norte 16870, Lampa, Región Metropolitana, Chile | Santiago | 77.445.590-6

## Equipos
ID_Equipo | ID_Cliente | Marca | Modelo | Número de serie | Tipo Equipo | Capacidad | Refrigerante | Tecnología | Voltaje | Fecha de instalación | Ubicación dentro del cliente

## Técnicos
ID_Técnico | Nombre | Teléfono | Email | Especialidades
T001 | Carlos Cartes | 56931885412 | carlos.workservicios@gmail.com | Administrador
T002 | Isaias Perez | 56945223944 | isabrahampmorales@gmail.com | Técnico
T003 | Sebastian De la fuente | 56956120542 | sebastian.delafuente25@gmail.com | Ayudante
T004 | Matias Berrios | 56931891484 | matiasberriosmartinez97@gmail.com | Ingeniero Climatización

## Orden_de_Trabajo
ID_Orden Trabajo | ID_Num | ID_Cliente | ID_Protocolo | ID_Técnico | Descripción del trabajo
OT000001 | 1 | C002: Administradora de Franquicias Renacimiento SPA | Instalación | Carlos Cartes | Instalación de un equipo de 9.000 btu

## Orden_de_Servicio
ID_Orden_Servicio | ID_Orden_Trabajo | ID_Protocolo | ID_Equipo | Fecha_Servicio | Descripción_Servicio | Estado | Técnico_Responsable | Horas_Trabajadas

## Protocolos
ID_Protocolo | Nombre_Protocolo
P01 | Instalación
P02 | Mantenimiento Split
P03 | Mantenimiento Fan Coil
P04 | Mantenimiento Compacto
P05 | Reparación
P06 | Emergencia
P07 | Areas Verdes
P08 | Obras Menores
P09 | Gasfiteria
P10 | General

## Tareas_Checklist
ID_Tarea | ID_Protocolo | Tipo de Equipo | Tarea | Tipo Campo | Orden | Obligatorio | Observación | Foto | ID_Protocolo
IN001 | Instalación |  | Recepción del equipo y materiales | SI/NO | 1 | SI |  |  | P01
IN002 | Instalación |  | Verificación del lugar de instalación | SI/NO | 2 | SI |  |  | P01
IN003 | Instalación |  | Montaje de la unidad interior | SI/NO | 3 | SI |  |  | P01
IN004 | Instalación |  | Montaje de la unidad exterior | SI/NO | 4 | SI |  |  | P01
IN005 | Instalación |  | Conectar líneas de refrigerante | SI/NO | 5 | SI |  |  | P01
IN006 | Instalación |  | Instalar drenaje de condensado | SI/NO | 6 | SI |  |  | P01
IN007 | Instalación |  | Conectar caableado eléctrico | SI/NO | 7 | SI |  |  | P01
IN008 | Instalación |  | Realizar vacío al sistema | SI/NO | 8 | SI |  |  | P01
IN009 | Instalación |  | Carga de gas (Si aplica) | SI/NO | 9 | SI |  |  | P01
IN010 | Instalación |  | Encender y verificar funcionamiento | SI/NO | 10 | SI |  |  | P01
IN011 | Instalación |  | Entrega de equipo y manual al cliente | SI/NO | 11 | SI |  |  | P01
MS001 | Mantenimiento Split |  | Inicio de mantención | SI/NO | 1 | SI |  |  | P02
MS002 | Mantenimiento Split |  | Realizar prueba de funcionamiento del sistema | SI/NO | 2 | SI |  |  | P02
MS003 | Mantenimiento Split |  | Verificar posibles vibraciones y ruidos atípicos en el sistema | SI/NO | 3 | SI |  |  | P02
MS004 | Mantenimiento Split |  | Realizar limpieza filtros de aire | SI/NO | 4 | SI |  |  | P02
MS005 | Mantenimiento Split |  | Verificar, limpiar y ajustar drenaje de agua de condensado | SI/NO | 5 | SI |  |  | P02
MS006 | Mantenimiento Split |  | Realizar limpieza de la turbina de unidad interior | SI/NO | 6 | SI |  |  | P02
MS007 | Mantenimiento Split |  | Realizar limpieza del serpentín de la unidad interior | SI/NO | 7 | SI |  |  | P02
MS008 | Mantenimiento Split |  | Realizar limpieza de la carcasa del equipo | SI/NO | 8 | SI |  |  | P02
MS009 | Mantenimiento Split |  | Verificar, limpiar y ajustar circuito eléctrico-electrónico | SI/NO | 9 | SI |  |  | P02
MS010 | Mantenimiento Split |  | Medir corriente de consumo del motor de la turbina de la unidad interior | TEXTO | 10 | SI |  |  | P02
MS011 | Mantenimiento Split |  | Realizar limpieza del serpentín de la unidad exterior | SI/NO | 11 | SI |  |  | P02
MS012 | Mantenimiento Split |  | Realizar limpieza del motor-ventilador de la unidad exterior | SI/NO | 12 | SI |  |  | P02
MS013 | Mantenimiento Split |  | Medir voltaje de entrada al equipo (l1-n) | TEXTO | 13 | SI |  |  | P02
MS014 | Mantenimiento Split |  | Medir corriente inicial de consumo del compresor | TEXTO | 14 | SI |  |  | P02
MS015 | Mantenimiento Split |  | Medir corriente de consumo del motor-ventilador de la unidad exterior | TEXTO | 15 | SI |  |  | P02
MS016 | Mantenimiento Split |  | Medir temperatura de inyección de aire | TEXTO | 16 | SI |  |  | P02
MS017 | Mantenimiento Split |  | Medir temperatura de retorno de aire | TEXTO | 17 | SI |  |  | P02
MS018 | Mantenimiento Split |  | Medir presión de refrigerante de baja | TEXTO | 18 | SI |  |  | P02
MS019 | Mantenimiento Split |  | Medir presión de refrigerante de alta | TEXTO | 19 | SI |  |  | P02
MS020 | Mantenimiento Split |  | Verificar funcionamiento del termostato | SI/NO | 20 | SI |  |  | P02
MS021 | Mantenimiento Split |  | Medir corriente final de consumo del compresor | TEXTO | 21 | SI |  |  | P02
MS022 | Mantenimiento Split |  | Fin del mantenimiento preventivo | SI/NO | 22 | SI |  |  | P02
MF001 | Mantenimiento Fan Coil |  | Inicio de mantención | SI/NO | 1 | SI |  |  | P03
MF002 | Mantenimiento Fan Coil |  | Realizar prueba de funcionamiento del sistema | SI/NO | 2 | SI |  |  | P03
MF003 | Mantenimiento Fan Coil |  | Verificar posibles vibraciones y ruidos atípicos en el sistema | SI/NO | 3 | SI |  |  | P03
MF004 | Mantenimiento Fan Coil |  | Realizar limpieza filtros de aire | SI/NO | 4 | SI |  |  | P03
MF005 | Mantenimiento Fan Coil |  | Verificar, limpiar y ajustar drenaje de agua de condensado | SI/NO | 5 | SI |  |  | P03
MF006 | Mantenimiento Fan Coil |  | Realizar limpieza de rejillas de suministro y retorno | SI/NO | 6 | SI |  |  | P03
MF007 | Mantenimiento Fan Coil |  | Verificar funcionamiento de válvula solenoide | SI/NO | 7 | SI |  |  | P03
MF008 | Mantenimiento Fan Coil |  | Realizar limpieza de la turbina de unidad interior | SI/NO | 8 | SI |  |  | P03
MF009 | Mantenimiento Fan Coil |  | Realizar limpieza del serpentín de la unidad interior | SI/NO | 9 | SI |  |  | P03
MF010 | Mantenimiento Fan Coil |  | Realizar limpieza de la carcasa del equipo | SI/NO | 10 | SI |  |  | P03
MF011 | Mantenimiento Fan Coil |  | Verificar, limpiar y ajustar circuito eléctrico-electrónico | SI/NO | 11 | SI |  |  | P03
MF012 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir corriente de consumo del motor de la turbina inyección | TEXTO | 12 | SI |  |  | P03
MF013 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir voltaje de entrada al equipo (l1-n) | TEXTO | 13 | SI |  |  | P03
MF014 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir voltaje de entrada al equipo (l1-l2) | TEXTO | 14 | SI |  |  | P03
MF015 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir voltaje de entrada al equipo (l1 -l3) | TEXTO | 15 | SI |  |  | P03
MF016 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir voltaje de entrada al equipo (l2-l3) | TEXTO | 16 | SI |  |  | P03
MF017 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir corriente de consumo del compresor l1 | TEXTO | 17 | SI |  |  | P03
MF018 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir corriente de consumo del compresor l2 | TEXTO | 18 | SI |  |  | P03
MF019 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir corriente de consumo del compresor l3 | TEXTO | 19 | SI |  |  | P03
MF020 | Mantenimiento Fan Coil |  | Modelo correa de la turbina de inyección | TEXTO | 20 | SI |  |  | P03
MF021 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir corriente de consumo del motor de la turbina de inyección | TEXTO | 21 | SI |  |  | P03
MF022 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir corriente de consumo del motor-ventilador 1 de la unidad exterior | TEXTO | 22 | SI |  |  | P03
MF023 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir corriente de consumo del motor-ventilador 2 de la unidad exterior | TEXTO | 23 | SI |  |  | P03
MF024 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir temperatura de inyección de aire | TEXTO | 24 | SI |  |  | P03
MF025 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir temperatura de retorno de aire | TEXTO | 25 | SI |  |  | P03
MF026 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir presión de refrigerante de baja | TEXTO | 26 | SI |  |  | P03
MF027 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir presión de refrigerante de alta | TEXTO | 27 | SI |  |  | P03
MF028 | Mantenimiento Fan Coil |  | Verificar funcionamiento del termostato | SI/NO | 28 | SI |  |  | P03
MF029 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir corriente final de consumo del compresor (l1) | TEXTO | 29 | SI |  |  | P03
MF030 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir corriente final de consumo del compresor (l2) | TEXTO | 30 | SI |  |  | P03
MF031 | Mantenimiento Fan Coil |  | Medir corriente final de consumo del compresor (l2) | TEXTO | 31 | SI |  |  | P03
MF032 | Mantenimiento Fan Coil |  | Fin del mantenimiento preventivo | SI/NO | 32 | SI |  |  | P03
MC001 | Mantenimiento Compacto |  | Inicio de mantención | SI/NO | 1 | SI |  |  | P04
MC002 | Mantenimiento Compacto |  | Realizar prueba de funcionamiento del sistema | SI/NO | 2 | SI |  |  | P04
MC003 | Mantenimiento Compacto |  | Verificar posibles vibraciones y ruidos atípicos en el sistema | SI/NO | 3 | SI |  |  | P04
MC004 | Mantenimiento Compacto |  | Realizar limpieza filtros de aire | SI/NO | 4 | SI |  |  | P04
MC005 | Mantenimiento Compacto |  | Verificar, limpiar y ajustar drenaje de agua de condensado | SI/NO | 5 | SI |  |  | P04
MC006 | Mantenimiento Compacto |  | Realizar limpieza de rejillas de suministro y retorno | SI/NO | 6 | SI |  |  | P04
MC007 | Mantenimiento Compacto |  | Verificar, limpiar y ajustar circuito eléctrico-electrónico | SI/NO | 7 | SI |  |  | P04
MC008 | Mantenimiento Compacto |  | Realizar limpieza de la turbina de inyección | SI/NO | 8 | SI |  |  | P04
MC009 | Mantenimiento Compacto |  | Realizar limpieza del serpentín de inyección | SI/NO | 9 | SI |  |  | P04
MC010 | Mantenimiento Compacto |  | Realizar limpieza del motor-ventilador de condensación | SI/NO | 10 | SI |  |  | P04
MC011 | Mantenimiento Compacto |  | Realizar limpieza del serpentín de condensación | SI/NO | 11 | SI |  |  | P04
MC012 | Mantenimiento Compacto |  | Realizar limpieza de la carcasa del equipo | SI/NO | 12 | SI |  |  | P04
MC013 | Mantenimiento Compacto |  | Medir voltaje de entrada al equipo (l1-l2) | TEXTO | 13 | SI |  |  | P04
MC014 | Mantenimiento Compacto |  | Medir voltaje de entrada al equipo (l1 -l3) | TEXTO | 14 | SI |  |  | P04
MC015 | Mantenimiento Compacto |  | Medir voltaje de entrada al equipo (l2-l3) | TEXTO | 15 | SI |  |  | P04
MC016 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente inicial de consumo del compresor 1 (l1) | TEXTO | 16 | SI |  |  | P04
MC017 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente inicial de consumo del compresor 1 (l2) | TEXTO | 17 | SI |  |  | P04
MC018 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente inicial de consumo del compresor 1 (l3) | TEXTO | 18 | SI |  |  | P04
MC019 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente inicial de consumo del compresor 2 (l1) | TEXTO | 19 | SI |  |  | P04
MC020 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente inicial de consumo del compresor 2 (l2) | TEXTO | 20 | SI |  |  | P04
MC021 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente inicial de consumo del compresor 2 (l3) | TEXTO | 21 | SI |  |  | P04
MC022 | Mantenimiento Compacto |  | Modelo correa de la turbina de inyección | TEXTO | 22 | SI |  |  | P04
MC023 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente de consumo del motor de la turbina de inyección | TEXTO | 23 | SI |  |  | P04
MC024 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente de consumo del motor-ventilador 1 de la unidad exterior | TEXTO | 24 | SI |  |  | P04
MC025 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente de consumo del motor-ventilador 2 de la unidad exterior | TEXTO | 25 | SI |  |  | P04
MC026 | Mantenimiento Compacto |  | Medir temperatura de inyección de aire | TEXTO | 26 | SI |  |  | P04
MC027 | Mantenimiento Compacto |  | Medir temperatura de retorno de aire | TEXTO | 27 | SI |  |  | P04
MC028 | Mantenimiento Compacto |  | Medir presión de refrigerante de baja | TEXTO | 28 | SI |  |  | P04
MC029 | Mantenimiento Compacto |  | Medir presión de refrigerante de alta | TEXTO | 29 | SI |  |  | P04
MC030 | Mantenimiento Compacto |  | Verificar funcionamiento del termostato | SI/NO | 30 | SI |  |  | P04
MC031 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente final de consumo del compresor 1 (l1) | TEXTO | 31 | SI |  |  | P04
MC032 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente final de consumo del compresor 1 (l2) | TEXTO | 32 | SI |  |  | P04
MC033 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente final de consumo del compresor 1 (l3) | TEXTO | 33 | SI |  |  | P04
MC034 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente final de consumo del compresor 2 (l1) | TEXTO | 34 | SI |  |  | P04
MC035 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente final de consumo del compresor 2 (l2) | TEXTO | 35 | SI |  |  | P04
MC036 | Mantenimiento Compacto |  | Medir corriente final de consumo del compresor 2 (l3) | TEXTO | 36 | SI |  |  | P04
MC037 | Mantenimiento Compacto |  | Fin del mantenimiento preventivo | SI/NO | 37 | SI |  |  | P04
RE001 | Reparación |  | Revisar síntomas reportados por el cliente | SI/NO | 1 | SI |  |  | P05
RE002 | Reparación |  | Verificar estado general del equipo | SI/NO | 2 | SI |  |  | P05
RE003 | Reparación |  | Medir presiones de refrigerante | TEXTO | 3 | SI |  |  | P05
RE004 | Reparación |  | Medir amperaje y voltaje | TEXTO | 4 | SI |  |  | P05
RE005 | Reparación |  | Revisar filtro de aire | SI/NO | 5 | SI |  |  | P05
RE006 | Reparación |  | Revisar evaporador y condensador (limpieza, obstrucciones) | SI/NO | 6 | SI |  |  | P05
RE007 | Reparación |  | Revisar ventiladores (motor, aspas, rodamientos) | SI/NO | 7 | SI |  |  | P05
RE008 | Reparación |  | Revisar tarjeta electrónica y componentes eléctricos | TEXTO | 8 | SI |  |  | P05
RE009 | Reparación |  | Revisar sensores (temperatura, descongelamiento, etc.) | SI/NO | 9 | SI |  |  | P05
RE010 | Reparación |  | Limpieza profunda (si aplica) | SI/NO | 10 | SI |  |  | P05
RE011 | Reparación |  | Reemplazo de filtros | SI/NO | 11 | SI |  |  | P05
RE012 | Reparación |  | Reemplazo o reparación de motor ventilador | SI/NO | 12 | SI |  |  | P05
RE013 | Reparación |  | Reemplazo de condensador eléctrico | SI/NO | 13 | SI |  |  | P05
RE014 | Reparación |  | Reemplazo o reparación de tarjeta electrónica | SI/NO | 14 | SI |  |  | P05
RE015 | Reparación |  | Reparación o reemplazo de tuberías (fugas) | SI/NO | 15 | SI |  |  | P05
RE016 | Reparación |  | Carga de gas refrigerante (indicar tipo y cantidad) | SI/NO | 16 | SI |  |  | P05
RE017 | Reparación |  | Cambio de sensores | SI/NO | 17 | SI |  |  | P05
RE018 | Reparación |  | Revisión y ajuste de conexiones eléctricas | SI/NO | 18 | SI |  |  | P05
RE019 | Reparación |  | Sellado de fugas | SI/NO | 19 | SI |  |  | P05
RE020 | Reparación |  | Prueba de funcionamiento en frío | SI/NO | 20 | SI |  |  | P05
RE021 | Reparación |  | Prueba de funcionamiento en calor (si aplica) | SI/NO | 21 | SI |  |  | P05
RE022 | Reparación |  | Medir presión y temperatura final | TEXTO | 22 | SI |  |  | P05
RE023 | Reparación |  | Verificar drenaje | SI/NO | 23 | SI |  |  | P05
RE024 | Reparación |  | Verificar control remoto y respuesta de modos | SI/NO | 24 | SI |  |  | P05
RE025 | Reparación |  | Confirmar ausencia de ruidos o vibraciones anormales | SI/NO | 25 | SI |  |  | P05
RE026 | Reparación |  | Confirmar correcto consumo eléctrico | SI/NO | 26 | SI |  |  | P05
EM001 | Emergencia |  | Registro de reporte de emergencia | SI/NO | 1 | SI |  |  | P06
EM002 | Emergencia |  | Revisión del sistema en sitio | SI/NO | 2 | SI |  |  | P06
EM003 | Emergencia |  | Identificación de falla crítica | SI/NO | 3 | SI |  |  | P06
EM004 | Emergencia |  | Ejecución de medidas inmediatas | SI/NO | 4 | SI |  |  | P06
EM005 | Emergencia |  | Reporte al cliente y documentación | TEXTO | 5 | SI |  |  | P06
AV001 | Areas Verdes |  | Inspección inicial del terreno | SI/NO | 1 | SI |  |  | P07
AV002 | Areas Verdes |  | Corte de césped | SI/NO | 2 | SI |  |  | P07
AV003 | Areas Verdes |  | Poda de árboles y arbustos | SI/NO | 3 | SI |  |  | P07
AV004 | Areas Verdes |  | Riego de jardines y áreas verdes | SI/NO | 4 | SI |  |  | P07
AV005 | Areas Verdes |  | Retiro de maleza y residuos verdes | SI/NO | 5 | SI |  |  | P07
AV006 | Areas Verdes |  | Verificación de sistema de riego automático | SI/NO | 6 | SI |  |  | P07
OM001 | Obras Menores |  | Inspección previa del área de trabajo | SI/NO | 1 | SI |  |  | P08
OM002 | Obras Menores |  | Revisión de herramientas y equipos | SI/NO | 2 | SI |  |  | P08
OM003 | Obras Menores |  | Reparación de superficies dañadas (muros, techos, pisos) | SI/NO | 3 | SI |  |  | P08
OM004 | Obras Menores |  | Retiro de escombros y residuos | SI/NO | 4 | SI |  |  | P08
OM005 | Obras Menores |  | Pintura de superficies según necesidad | SI/NO | 5 | SI |  |  | P08
OM006 | Obras Menores |  | Verificación de instalaciones eléctricas menores | SI/NO | 6 | SI |  |  | P08
OM007 | Obras Menores |  | Registro fotográfico del antes y después | TEXTO | 7 | SI |  |  | P08
GF001 | Gasfitería |  | Inspección de fugas en conexiones y tuberías | SI/NO | 1 | SI |  |  | P09
GF002 | Gasfitería |  | Verificación del funcionamiento de griferías | SI/NO | 2 | SI |  |  | P09
GF003 | Gasfitería |  | Limpieza y destape de desagües | SI/NO | 3 | SI |  |  | P09
GF004 | Gasfitería |  | Revisión de presión de agua | Numérico | 4 | SI |  |  | P09
GF005 | Gasfitería |  | Verificación de estanqueidad en cisternas y tazas | SI/NO | 5 | SI |  |  | P09
GF006 | Gasfitería |  | Cambio de sellos y empaques deteriorados | SI/NO | 6 | SI |  |  | P09
GF007 | Gasfitería |  | Registro fotográfico de las intervenciones | TEXTO | 7 | SI |  |  | P09
GG001 | General |  |  | TEXTO | 1 | SI |  |  | P10
GG002 | General |  |  | TEXTO | 2 | SI |  |  | P10
GG003 | General |  |  | TEXTO | 3 | SI |  |  | P10
GG004 | General |  |  | TEXTO | 4 | SI |  |  | P10
GG005 | General |  |  | TEXTO | 5 | SI |  |  | P10

## Checklist_Respuestas
ID_Respuesta | ID_Orden_Trabajo | ID_Tarea | Respuesta | Observacion | Foto

## Lookup_Tipo_Equipo
ID_TEquipo | Tipo de Equipo
TE0001 | Camara de Frio
TE0002 | Chiller Trifasico
TE0003 | Compacto Trifasico
TE0004 | Cortina de Aire
TE0005 | Energizador Cerco Eléctrico
TE0006 | Extractor
TE0007 | Fan Coil
TE0008 | Luminaria
TE0009 | Multi Split
TE0022 | Otros
TE0010 | Portatil
TE0011 | Pre Camara
TE0013 | Spilt Ducto
TE0014 | Split Cassette
TE0012 | Split Centra
TE0015 | Split Muro
TE0016 | Split Piso Cielo
TE0017 | Split Ventana
TE0018 | UMA Unidad Manejadora de Aire
TE0019 | VEX Ventilador Extractor
TE0020 | VIN Ventilador Inyector
TE0021 | Walking Cooler

## Lookup_Capacidad
ID_Capacidad | Capacidad
CA001 | 9.000 BTU
CA002 | 12.000 BTU
CA003 | 18.000 BTU
CA004 | 22.000 BTU
CA005 | 24.000 BTU
CA006 | 36.000 BTU
CA007 | 48.000 BTU
CA008 | 60.000 BTU
CA009 | 90.000 BTU
CA010 | 120.000 BTU / 10 TR
CA011 | 170.000 BTU / 15 TR
CA012 | 800 CFM
CA013 | 1.000 CFM
CA014 | 1.200 CFM
CA015 | 1.500 CFM
CA016 | 2.000 CFM
CA017 | 1 HP
CA018 | 1.5 HP
CA019 | 2 HP
CA020 | 2.5 HP
CA021 | 3 HP
CA022 | 1 KW
CA023 | 1.5 KW
CA024 | 2 KW
CA025 | 2.5 KW
CA026 | 3 KW
CA027 | 5.5 KW
CA028 | 6 KW
CA029 | 10 W
CA030 | 18 W
CA031 | 80 W
CA032 | 100 W
CA033 | 150 W
CA034 | 200 W
CA035 | 250 W
CA036 | 300 W
CA037 | 400 W
CA038 | 500 W
CA039 | 750 W
CA040 | Otra

## Lookup_Refrigerante
ID_REF | Refrigerante
RE001 | Agua
RE002 | No Aplica
RE003 | R134a
RE004 | R141b
RE005 | R22
RE006 | R23
RE007 | R290
RE008 | R32
RE009 | R404a
RE010 | R407c
RE011 | R410a
RE012 | R507a
RE013 | R508b
RE014 | R600a

## Lookup_Tecnologia
ID_TEC | Tecnología
TEC001 | Convencional
TEC002 | Inverter
TEC003 | No aplica
TEC004 | Otro

## Lookup_Voltaje
ID_Voltaje | Voltaje
V001 | 5 VAC
V002 | 12 VAC
V003 | 18 VAC
V004 | 24 VAC
V005 | 110 VAC
V006 | 220 VAC
V007 | 380 VAC
V008 | 5 VCC
V009 | 12 VCC
V010 | 18 VCC
V011 | 24 VCC

## Usuarios
ID_Técnico | Nombre | Teléfono | Email | Rol | ID_OS_Activa
T001 | Carlos Cartes | 56931885412 | carlos.workservicios@gmail.com | Administrador
T002 | Isaias Perez | 56945223944 | isabrahampmorales@gmail.com | Técnico
T003 | Sebastian De la fuente | 56956120542 | sebastian.delafuente25@gmail.com | Técnico